## MENTINERE INTRETINERE
ANEXA 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.122/2020
LUCRARI MENTINERE INTRETINERE
Nr. crt. | Operatie | Cantitate | um | Pret unitar ( lei) | Valoare ( lei)
1 | Balast pentru surse de lumina cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice 100W, montare | 500 | buc | 78.87 | 39435
2 | Balast pentru surse de lumina cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice 150W, montare | 150 | buc | 98.33 | 14749.5
3 | Balast pentru surse de lumina cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice 250W, montare | 50 | buc | 117.8 | 5890
4 | Balast pentru surse de lumina cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice 50W, montare | 100 | buc | 74.54 | 7454
5 | Balast pentru surse de lumina cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice 70W, montare | 700 | buc | 75.08 | 52556
6 | Inlocuire driver corpuri iluminat LED | 40 | buc | 392.16 | 15686.4
7 | Bloc ancorare echipament de masura, distributie si comanda, realizare | 5 | buc | 77.22 | 386.1
8 | Bloc ancorare echipament de sustinere 3,1m – 4m, realizare | 100 | buc | 260.59 | 26059
9 | Bloc ancorare echipament de sustinere 4,1m – 6m, realizare | 10 | buc | 382.14 | 3821.4
10 | Bloc ancorare echipament de sustinere 6,1m – 8m, realizare | 20 | buc | 413.63 | 8272.6
11 | Bloc ancorare echipament de sustinere din beton in aliniament, realizare | 5 | buc | 211.07 | 1055.35
12 | Bloc ancorare echipament de sustinere din beton terminal, realizare | 5 | buc | 655.26 | 3276.3
13 | Cablu aerian tip TYIR 50 OL-Al 1x25mmp, montare | 2000 | m | 8.38 | 16760
14 | Cablu aerian tip TYIR 50 OL-Al 3x25mmp, montare | 4000 | m | 13.62 | 54480
15 | Cablu aerian tip TYIR 50 OL-Al 3x35mmp, montare | 1000 | m | 14 | 14000
16 | Cablu electric aerian, demontare / montare | 7000 | m | 2.79 | 19530
17 | Cablu otel galvanizat d=3mm, montare | 1500 | m | 6.19 | 9285
18 | Cablu tip ACYAbY 3x25+16mmp, pozare | 500 | m | 10.59 | 5295
19 | Cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp, pozare | 300 | m | 11.4 | 3420
20 | Cablu tip ACYAbY 3x50+25mmp, pozare | 200 | m | 15.13 | 3026
21 | Cablu tip ACYAbY 4x16mmp, pozare | 4000 | m | 6.75 | 27000
22 | Cablu tip CYY 3x1,5mmp, pozare | 4600 | m | 7.25 | 33350
23 | Cablu tip CYY 3x2,5mmp, pozare | 2500 | m | 9.84 | 24600
24 | Cleme de conexiuni electrice exterioare, montare | 2500 | buc | 17.3 | 43250
25 | Conductor tip FY 1,5 mmp, pozare | 850.4428 | m | 0.7 | 595.31
26 | Conductor tip FY 2,5 mmp, pozare | 800 | m | 1.45 | 1160
27 | Contactor 115A, montare | 50 | buc | 408.89 | 20444.5
28 | Dispozitiv amorsare surse lumina cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice | 1500 | buc | 58.33 | 87495
29 | Disp.de protectie impotriva electrocutarii cu rez.de dispersie mai mica de 10 ohm, montare | 50 | buc | 572.6 | 28630
30 | Echipament rigid protectie cabluri, F63mm, pozare | 400 | m | 6.13 | 2452
31 | Echipament de iluminat - clasic 70W, montare | 30 | buc | 658.65 | 19759.5
32 | Echipament de iluminat ornamental - clasic 70W, montare | 10 | buc | 680.28 | 6802.8
33 | Echipament de iluminat LED 0-35 w | 130 | buc | 2183.57 | 283864.1
34 | Echipament de iluminat LED 36-100w | 35 | buc | 2724.32 | 95351.2
35 | Echipament de iluminat LED 101-150w | 40 | buc | 3156.92 | 126276.8
36 | Echipament de iluminat, demontare | 30 | buc | 28.98 | 869.4
37 | Echipament de iluminat, verificare generala si remontare | 40 | buc | 26.78 | 1071.2
38 | Echipament de sustinere 3,1m – 4m, demontare | 10 | buc | 79.1 | 791
39 | Echipament conexiuni circuite electrice, montare | 5 | buc | 491.78 | 2458.9
40 | Echipament de distributie circuite electrice, montare | 2 | buc | 4716.67 | 9433.34
41 | Echipament de distributie cu comanda circuite electrice, montare | 2 | buc | 6555.22 | 13110.44
42 | Echipament de sustinere clasic 3,1m – 4m, montare | 100 | buc | 497.35 | 49735
43 | Echipament de sustinere clasic 4,1m – 6m, montare | 10 | buc | 600.09 | 6000.9
44 | Echipament de sustinere clasic 6,1m – 8m, montare | 20 | buc | 627.43 | 12548.6
45 | Echipament de sustinere din beton in aliniament, montare | 4 | buc | 576.3 | 2305.2
46 | Echipament de sustinere din beton terminal, montare | 3 | buc | 1031.11 | 3093.33
47 | Echipament flexibil protectie cabluri, F40mm, pozare | 200 | m | 3.87 | 774
48 | Echipament mansonare legatura, realizare | 20 | buc | 198.46 | 3969.2
49 | Foraj orizontal cu tub PVC F100mm - F160mm | 50 | m | 138.35 | 6917.5
50 | Intretinere cablu aerian | 1800 | m | 5.44 | 9792
51 | Intretinere cablu subteran | 200 | m | 5.31 | 1062
52 | Intretinere echipament de iluminat | 100 | buc | 38.14 | 3814
53 | Intretinere echipament de sustinere 3,1m – 4m | 100 | buc | 54.35 | 5435
54 | Sapatura | 500 | mc | 29.11 | 14555
55 | Siguranta MPR 160A, montare | 80 | buc | 32.44 | 2595.2
56 | Siguranta MPR 63A, montare | 40 | buc | 23.78 | 951.2
57 | Siguranta monopolara 10A montata in stalp | 20 | buc | 25.48 | 509.6
58 | Sursa lumina cu vapori de sodiu la înaltã presiune 100W, montare | 250 | buc | 77.48 | 19370
59 | Sursa lumina cu vapori de sodiu la înaltã presiune 150W, montare | 151 | buc | 80.72 | 12188.72
60 | Sursa lumina cu vapori de sodiu la înaltã presiune 250W, montare | 50 | buc | 94.78 | 4739
61 | Sursa lumina cu vapori de sodiu la înaltã presiune 50W, montare | 50 | buc | 72.07 | 3603.5
62 | Sursa lumina cu vapori de sodiu la înaltã presiune 70W, montare | 1010 | buc | 72.07 | 72790.7
63 | Identificare defect laborator PRAM | 30 | buc | 183.14 | 5494.2
64 | Zona pietonala cu beton nou, refacere | 20 | mp | 75.64 | 1512.8
65 | Zona circulatie pietonala cu asfalt, decopertare | 15 | mp | 27.6 | 414
66 | Zona circulatie pietonala cu beton, decopertare | 20 | mp | 27.6 | 552
67 | Zona pietonala cu asfalt nou, refacere | 15 | mp | 54.8 | 822
68 | Inlocuire capac stalp metalic | 100 | buc | 58.43 | 5843
69 | Inlocuire modul universal de control pornire/oprire [MUCP/O] -400 w | 210 | buc | 375.18 | 78787.8
70 | Inlocuire modul universal de control pornire/oprire si dimming [MUCP/OD] – 150W ; 400W | 79 | buc | 600.41 | 47432.39
71 | Inlocuire modul universal de control pornire/oprire si dimming [MUCP/OD] LED | 80 | buc | 460.89 | 36871.2
TOTAL |  |  |  |  | 1547682.18
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Stelian BĂRĂGAN