## REFACUT FARA TVA LA DALI
Anexa nr.1 a Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.312/2020
BUNURI REZULTATE ÎN CADRUL REABILITĂRII IMOBILULUI SITUAT ÎN STRADA OLTEȚ NR. 5
Nr. crt. | DENUMIRE | UM | CANTIT. | PRET UNITAR | VALOARE | INCADRARE CF. HG 2139/2004 | DURATA NORMALA DE FUNCTIONARE | DOMENIU PUBLIC / PRIVAT
1 | Instalaţii încălzire imobil str. Olteț nr. 5 | buc | 1 | 191727.87 | 191727.87 | 1.9.3 | 12 ani | domeniu privat
0
2 | Cazan mural în condensaţie doar pt încălzire cu putere termică utilă Pu=45Kw, Pn=4 bar, kit de evacuare inclus şi pompă de recirculaţie cazan pachet VITODENS 200W 49KW | buc | 1 | 20984.15 | 20984.15 | 2.1.17.3 | 6 ani | domeniu privat
3 | Cazan mural în condensaţie pt încălzire şi producere apă caldă cu boiler încorporat cu vol min 45 l, putere termică utilă Pu=35Kw, Pn=4 bar, kit de evacuare inclus şi pompă de recirculaţie cazan pachet VITODENS 111 W, 35KW | buc | 1 | 14932.33 | 14932.33 | 2.1.17.3 | 6 ani | domeniu privat
4 | Vas de expansiune încălzire închis, V=80l, ELBI 80 | buc | 1 | 736.65 | 736.65 | obiect de inventar
5 | Pompă circulaţie cazan-BEP, Tn ag. Termic=90/70*C, G=3,87mc/h, H=7,0 mcolH2O, U=230V, 50Hz, grd prot. IP55, Tmax=120*C, Pnmin=10bar, WILO YONOS MAXO 25/0,5-10 | buc | 1 | 5753.45 | 5753.45 | 2.1.17.1.1 | 8 ani | domeniu privat
6 | Pompă circulaţie cazan-BEP inst P+E, Tn ag. Termic=90/70*C, G=4,34mc/h, H=7,0 mcolH2O, U=230V, 50Hz, grd prot. IP55, Tmax=120*C, Pnmin=10bar, montare pe conductă 2(A+R-nemontat) WILO YONOS MAXO 25/0,5-10 | buc | 2 | 5753.45 | 11506.9 | 2.1.17.1.1 | 8 ani | domeniu privat
7 | Pompă circulaţie cazan-BEP inst mans., Tn ag. Termic=90/70*C, G=1,51mc/h, H=7,0 mcolH2O, U=230V, 50Hz, grd prot. IP55, Tmax=120*C, Pnmin=10bar, montare pe conductă 2(A+R-nemontat) WILO YONOS MAXO 25/0,5-7 | buc | 2 | 5349.38 | 10698.76 | 2.1.17.1.1 | 8 ani | domeniu privat
8 | Supapă de siguranţă montată pe circuitul primar, Dn 25, Pn10, Pr=3 bar, AIRAGA 80CG | buc | 2 | 580.65 | 1161.3 | obiect de inventar
9 | Termostat de contact pt montat pe conductă, reglabil cu contacte unipolare în comutaţie, cu sondă de temperatură montată direct pe termostat având domeniul de reglaj 0-9*C, contacte cu putere de rupere 16A la 220 | buc | 2 | 546.67 | 1093.34 | obiect de inventar
10 | Cronotermostat | buc | 2 | 509.6 | 1019.2 | obiect de inventar
11 | Filtru de impurităţi tip Y, cu filtru inox, Dn=50mm pt montare pe retur instalaţie de încălzire, Pn=6 bar | buc | 1 | 364 | 364 | obiect de inventar
12 | Filtru de impurităţi tip Y, cu filtru inox, Dn=50mm pt montare pe instalaţie de apă rece, Pn=6 bar | buc | 1 | 121.33 | 121.33 | obiect de inventar
13 | Filtru de impurităţi apă rece cu cartuş filtrant lavabil, Dn=25mm, Pn=6 bar | buc | 1 | 156 | 156 | obiect de inventar
14 | Dozator polifosfaţi Dn=25mm, Pn=6 bar | buc | 1 | 281.66 | 281.66 | obiect de inventar
15 | Apometru, debit max.3,0 mc/h, Pn=10 bar pt montat pe conducta de apă dedurizată-încărcare inst. încălzire | buc | 1 | 1473.3 | 1473.3 | obiect de inventar
16 | Electrovană gaz normal deschisă Dn 11/4" | buc | 1 | 643.5 | 643.5 | obiect de inventar
17 | Detector gaze naturale | buc | 1 | 606.65 | 606.65 | obiect de inventar
18 | Neutralizator condens | buc | 2 | 2491.61 | 4983.22 | obiect de inventar
19 | Stingător portabil cu praf şi CO2 minim 6 kg | buc | 1 | 758.32 | 758.32 | obiect de inventar
| Total echipamente |  |  |  | 77274.06
| Total general |  |  |  | 269001.93
Presedinte de sedinţă,
Adrian COSMAN