Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.364/2021

PROGRAMUL INTRETINERE INLOCUIRE DEZVOLTARE PE ANUL 2021

SUPLIMENTARE

| Nr. crt. | Denumire strada/amplasament/lucrare | Lung. (m) | Utilitati | Val. estim. (lei)-2021 | Val. estim. (lei)-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MUNICIPIUL CRAIOVA |  |  |  |  |
| 1 | Aleea 7 Parangului – extindere conducta distributie Dn 63 mm | 185 | apa | 20.000 |  |
| 2 | Str. Teilor (str. Viilor – str. Toamnei) – reabilitare conducta si 76 bransamente | 530 | apa | 150.000 |  |
| 3 | Str. P. Ispirescu – reabilitare conducta distributie Dn 63 mm+bransamente | 300 | apa | 40.000 |  |
| 4 | Str. Sarari si alee – reabilitare conducta distributie Dn200+63 mm+bransamente | 325 | apa | 120.000 |  |
| 5 | Str. Caprioarei (intre bd. Raului si str. Buzaului) – reabilitare conducta distributie cu bransamente si canal menajer Dn 200 mm cu racorduri | 330 40 | apa canal | 120.000 |  |
| 6 | Str. Campului – reabilitare conducta distributie Dn 160 mm si bransamente | 185 | apa | 60.000 |  |
| 7 | Conducta transport apa de la Statia de apa Facai pana la com. Malu Mare, sat Preajba (cart. SELGROS) Dn 200 mm | 1500 | apa | 250.000 | 250.000 |
| 8 | Conducta transport apa de la Statia de apa Simnic pana la str. T. Arghezi, str. L. Rebreanu Dn 200 mm | 1500 | apa | 250.000 | 250.000 |
| 9 | Extindere conducta de alimentare cu apa Dn 63 mm, canalizare menajera Dn 250 mm si SPAU cart. Facai (iesire spre Preajba) – str. Prelungirea Bechetului | 350 350 | apa canal | 250.000 |  |
| 10 | Construire statie pompare ape pluviale, retea colectare si refulare – str. Homer |  | canal | 150.000 |  |
| 11 | Cuplare-contorizare retea hidranti Calea Bucuresti |  | apa | 200.000 |  |
| 12 | Extindere canalizare pluviala str. Dobrogea Dn 500 mm | 800 | canal | 600.000 | 600.000 |
| 13 | Extindere canalizare pluviala str. Braila Dn 500 mm | 500 | canal | 375.000 | 375.000 |
| 14 | Extindere canalizare pluviala Al. 1 M. Rosetti Dn 350 mm | 750 | canal | 450.000 | 450.000 |
| 15 | Extindere canalizare pluviala str. C. Gherghina Dn 500 mm | 300 | canal | 225.000 | 225.000 |
| 16 | Extindere canalizare pluviala Al. Poienii, Al. Baraganului, str. Bahlui 500 mm | 800 | canal | 600.000 | 600.000 |
| 17 | Camine pentru contorizare blocuri locuinte 1000 buc. |  | apa | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 18 | Foraje orizontale conducte apa: str. Drumul Apelor, str. Cindrelu, inters. str. Caracal cu str. H. Coanda (bl.47-48), Facai DN55 |  | apa | 90.000 |  |
| 19 | Extindere alimentare cu apa str. General Ispas Dn 90 mm | 150 | apa | 10.000 |  |
| 20 | Reabilitare canalizare menajera Al. 2 Depoului Dn 250 mm | 140 | canal | 120.000 |  |
| 21 | Set LOGGER presiune si debit – 36 buc. |  | apa | 180.000 |  |
| 22 | Extindere alimentare cu apa Dn 110 mm – Al.5 Pinului, Malu Mare | 150 | apa | 45.000 |  |
| 23 | Extindere alimentare cu apa Dn 110 mm – Al.2 Bechetului, Malu Mare | 200 | apa | 60.000 |  |
|  | TOTAL CRAIOVA |  |  | 6.865.000 | 5.250.000 |
|  | JUDETUL DOLJ |  |  |  |  |
| 1 | Carcea – aductiune Bordei (Magnolia)-St. apa Carcea Dn 250 mm | 4600 | apa | 750.000 | 750.000 |
| 2 | Podari – alimentare cu apa Livezi, Gura Vaii (statie pompare, 2 rezervoare a 5 mc, grup pompare 1+1, cond. transp.Dn 110 mm; L=150m) | 150 | apa | 80.000 |  |
| 3 | Bailesti –str. Cernei-reab. canalizare Dn 250 mm -str. Bucegi-extind. canalizare Dn 250 mm -str. Industriilor-extind. canalizare Dn250mm | 200 150 150 | canal canal canal | 160.000 120.000 120.000 |  |
| 4 | Breasta – str. si al. Cimitir-extind. canalizare + 27racorduri -str. Italienilor-extind. canalizare + 35 racorduri -str. Italienilor-reab. apa + 16 brans. -str. Primariei-extind. apa -str. Ingusta-extind. canalizare | 605 350 330 175 210 | canal canal apa apa canal | 300.000 175.000 120.000 20.000 200.000 | 300.000 175.000 |
|  | TOTAL DOLJ |  |  | 2.045.000 | 1.225.000 |
|  | TOTAL GENERAL |  |  | 8.910.000 | 6.475.000 |

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dan-Ştefan SPÂNU