Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.255/2025

                            (pag.1-27)
Studiu de oportunitate

privind alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public din aria administrativ teritorială a Municipiului Craiova
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Marian Daniel PĂLOIU

Capitolul I. Date generale 

I.1. Scopul Studiului de Oportunitate
      Studiul de oportunitate are ca obiectiv stabilirea modalităților de gestiune a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova, respectiv determinarea de organizare a activităților de exploatare, întreținere și reparații în sistemul de iluminat public, reabilitarea și modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public, asigurarea iluminatului festiv, prin analiza elementelor tehnice, juridice și financiare specifice. 

     Legea nr. 51/2006 definește serviciile comunitare de utilități publice ca totalitatea acțiunilor și activităților reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general ale colectivităților locale. Din serviciile comunitare de utilități publice face parte și serviciul de iluminat public al localităților. 

      În conformitate cu prevederile legale, serviciile comunitare de utilități publice sunt/vor fi înființate, organizate și furnizate/prestate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor, municipiului București și, după caz, în condițiile legii, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice locale.

    “Serviciile de utilități publice fac obiectul unor obligații specifice de serviciu public în 

scopul asigurării unui nivel ridicat al calității siguranței şi accesibilității, egalității de tratament, promovării accesului universal şi a drepturilor utilizatorilor şi au următoarele particularități: 

a) au caracter economico-social; 

b) răspund unor cerințe şi necesități de interes şi utilitate publică; 

c) au caracter tehnico-edilitar; 

d) au caracter permanent şi regim de funcționare continuu; 

e) regimul de funcționare poate avea caracteristici de monopol; 

f) presupun existența unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate; 

g) aria de acoperire are dimensiuni locale: comunale, orășenești, municipale sau județene; 

h) sunt în responsabilitatea autorităţilor administrației publice locale;

i) sunt organizate pe principii economice şi de eficiență în condiții care să le permită să își îndeplinească misiunile şi obligațiile specifice de serviciu public; 

j) modalitatea de gestiune este stabilită prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale administrației publice locale; 

l) recuperarea costurilor de exploatare şi de investiție se face prin prețuri şi tarife sau

taxe şi, după caz, din alocații bugetare. Măsura poate implica elemente de natura ajutorului de stat, situație în care autoritățile administrației publice locale solicită avizul Consiliului Concurenței."    
Potrivit Legii nr. 230/2006, serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor 

comunitare de utilități publice şi cuprinde totalitatea acțiunilor şi activităților de utilitate publică şi de interes economic şi social general desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităților administrației publice locale, în scopul asigurării iluminatului public.

    Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental şi iluminatul ornamental-festiv.

Pentru fundamentarea deciziei privind gestiunea serviciului de iluminat public din municipiul Craiova este necesară evaluarea următoarelor aspecte:


- Analiza din punct de vedere tehnic și financiar a tipurilor de gestiune;


- Modul în care opțiunea aleasă răspunde cerințelor și politicilor municipiului Craiova.

Capitolul II. Legislație aplicabilă
II.1. Legi aplicabile 
- Legea nr. 230 din 2006 a serviciului de iluminat public 

- Legea nr. 51 din 2006 republicată, privind serviciile comunitare de utilități publice 

- Legea nr. 98 din 2016 privind achizițiile publice 

- Legea nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

- H.G. nr. 1146 din 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă 

II.2. Norme metodologice aplicabile
· Regulament cadru al serviciului de iluminat public aprobat prin Ordinul 86 din 2007 

· Caiet de sarcini cadru al serviciului de iluminat public aprobat prin Ordinul 87 din 2007 

II.3. Standarde și normative aplicabile 
- Normativul privind metodele și elementele de calcul al siguranței în funcționare a instalațiilor energetice aprobat prin Decizia președintelui A.N.R.E. nr. 1424/21.10.2006                                                                                                 

- SR EN 13201:2015 iluminat public - standard român privitor la Iluminat Public ce stabilește

modalitățile de încadrare a sistemelor de iluminat aferente cailor de circulație in clase de iluminat, parametrii luminotehnici aferenți claselor de iluminat, regulile generale de realizare a sistemelor de iluminat, modul de efectuare a măsurărilor luminotehnice

- SR-EN 13201-1:2015 Iluminat public - Partea 1: Selectarea claselor de iluminat

- SR-EN 13201-2:2016 Iluminat public - Partea 2: - Cerințe de performanta

    - SR-EN 13201-3:2016 Iluminat public - Partea 3: - Calculul performantelor

- SR-EN 13201-4:2016 Iluminat public - Partea 4: - Metode de măsurare a performantelor fotometrice

- SR-EN 13201-5:2016 Iluminat public. Partea 5: - Indicatori de performanță energetică 

Abrevieri 
	ANRE
	Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei

	ANRSC
	Autoritatea Națională de Reglementare a serviciilor comunitare de utilități publice


Capitolul III. Prezentarea contextului
III.1. Prezentarea situației juridice a sistemului de iluminat public din municipiul Craiova
În înțelesul Legii 230 /2006 a serviciului de iluminat public art. 2 alin. (2) sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundații, stâlpi, instalații de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare, utilizate pentru iluminatul public.”
În cazul sistemelor de iluminat public destinate exclusiv serviciului de iluminat public, părțile componente ale acestora sunt cele prevăzute la alin. (2).

În cazul în care serviciul de iluminat public se realizează utilizând elemente ale sistemului de distribuție a energiei electrice, sistemul de iluminat cuprinde elementele prevăzute la alin. (2), cu excepția elementelor care fac parte din sistemul de distribuție a energiei electrice. ( totalitatea instalațiilor deținute de un operator de distribuție care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susținere și de protecție ale acestora, stații electrice, posturi de transformare și alte echipamente electroenergetice conectate între ele)” .
Pentru sistemul de iluminat care se încadrează in prevederile art.2 alin. (4 ) din Lega 230/2006, conformitate cu art.4 alin (2) din actul normativ sus menționat, Municipiul Craiova in data de 02.03.2018 a încheiat un contract de folosință cu titlu gratuit asupra infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public, cu proprietarul Distribuție Oltenia, operatorul de distribuție a energiei electrice zonal. 

Prin acest contract sunt reglementate toate aspectele cu privire la asigurarea condițiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public in rețelele ce au infrastructura comuna, cu respectarea echitabilă a drepturilor și obligațiilor tuturor parților implicate.

Punctul de delimitare în cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public cât și pentru sistemul de distribuție a energiei electrice se află la clemele racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public în rețeaua aeriana, clemele și implicit contactele electrice se consideră ca făcând parte din sistemul de iluminat public. Contorul de măsurare este în sarcina distribuitorului de energie electrică.
III.2. Situația actuală a sistemului de iluminat public din Municipiul Craiova
În prezent serviciul de iluminat public este delegat prin H.C.L. nr. 97 din 26.03.2015 privind atribuirea contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova, către S.C. FLASH LIGHTING SERVICES S.A. București.
Expirarea contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova, face necesară analiza soluției optime de gestionare a acestui serviciu în viitor.

Activitățile pentru care se intenționează delegarea gestiunii sunt:

- exploatarea, menținerea si întreținerea in parametrii ai sistemului de iluminat public; 

- reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat;  

- realizarea iluminatului ornamental festiv de sărbători; 

- proiectarea instalațiilor de iluminat;

Acestea activități ale serviciului public urmăresc :

 - menținerea în funcțiune, întreținerea si exploatarea rețelelor electrice de iluminat existente in municipiul Craiova; 

- monitorizarea permanenta a rețelelor de iluminat public, în vederea reducerii timpului necesar remedierii disfuncționalităților sau avariilor din întregul sistem de iluminat public; 

- îmbunătățirea calității iluminatului public din municipiul Craiova;

- optimizarea consumului de energie;

- creșterea gradului de securitate individuala şi colectiva in cadrul comunității locale;

Informațiile centralizate ale componentelor sistemului de iluminat public se regăsesc în anexele la Regulamentul si Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public din municipiul Craiova.
          Capitolul IV. Aspecte privind condițiile de exploatare a sistemului de iluminat public din Municipiul Craiova
În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, pentru funcționarea serviciului de iluminat public în condiții de eficiență și calitate, prin exploatarea sistemului de iluminat operatorul serviciului de iluminat public va avea următoarele obligații:

 IV.1. Respectarea principiului responsabilității și legalității 

A.N.R.S.C. și A.N.R.E. sunt autoritățile de reglementare competente pentru serviciul de iluminat public.


Operatorul serviciului de iluminat public va avea obligația de a deține atât licență ANRSC cât și atestat ANRE, pentru a presta activitățile pentru exploatarea sistemului de iluminat public. 
Prestarea serviciului se va face în condițiile legalității depline și al asumării răspunderii față de toate actele sau faptele ce decurg sau au legătură din activitatea respectivă.


Operatorul va avea obligația să dețină în termen de valabilitate, toate avizele, acordurile și/sau autorizațiile față de care se apreciază legalitatea desfășurării activităților specifice serviciului.
 IV.2. Asigurarea continuității cantitativ și calitativ a serviciului
Operatorul va asigura realizarea indicatorilor de performanță și calitate, la nivelurile stabilite de autoritatea administrației publice locale în Regulamentul serviciului și Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Craiova.

 IV.3. Asigurarea sănătății publice și a calității vieții 

Se va urmări satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunității locale precum:

- ridicarea gradului de civilizație, a confortului și calității vieții;

- creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunității locale;

- creșterea gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale.

IV.4. Asigurarea adaptabilității la cerințele consumatorilor
 Prestarea serviciului se va realiza în condiții de flexibilitate și adaptabilitate la cerințele concrete ale comunităților locale. 


 Vor fi asigurate activitățile de exploatare, întreținere și reparații în sistemul de iluminat public precum și montarea și demontarea, bransare-debransare, supravegherea instalațiilor pentru iluminatul festiv dar si pentru modernizarea si extinderea retelelor de iluminat public.

IV.5. Asigurarea accesibilității egale la serviciul de iluminat public
     Operatorul serviciului de iluminat public va avea obligația de a asigura egalitatea de tratament și accesul nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității locale la serviciul de iluminat public.

     Operatorul va urmări ca organizarea, exploatarea și gestionarea serviciului să se realizeze în condițiile asigurării protecției economice, juridice și sociale a utilizatorilor, în conformitate cu prevederile legislației specifice în vigoare.
IV.6. Asigurarea administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale


Operatorul va avea obligația de a lua toate măsurile necesare pentru administrarea în condiții de eficiență a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale.

Operatorul va avea obligația de a menține în funcțiune capacitățile de la data preluării în exploatare, cu excepția cazurilor în care, realizarea serviciului în condiții de eficiență tehnico-economică și adaptabilitate la cerințele utilizatorilor, necesită extinderea sau restrângerea acestora.
IV.7. Asigurarea gestionării serviciului pe criterii de competivitate și eficiență economică

Operatorul va urmări realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul prestat, în conformitate cu dispozițiile Legii serviciului de iluminat public nr. 230/2006, scop în care se vor pune în aplicare:

- metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare

- promovarea de soluții tehnice si tehnologii performante, cu cheltuieli minime.

IV.8. Creșterea siguranței în funcționare a instalațiilor

Operatorul va adopta toate măsurile necesare în vederea asigurării siguranței în funcționare a instalațiilor, în conformitate cu prevederile Regulamentului serviciului de iluminat public aprobat prin hotărâre de consiliu local al Municipiului Craiova și al normativelor specifice în vigoare.


Pentru calculul siguranței în funcționare a instalațiilor se vor aplica prevederile ,,Normativului privind metodele și elementele de calcul al siguranței în funcționare a instalațiilor energetice'' aprobat prin Decizia președintelui A.N.R.E. nr. 1424/ 21.10.2006.

IV.9. Funcționarea în condiții de siguranță a persoanelor și serviciului

Operatorul se va asigura că dispune de personal calificat și autorizat, iar organizarea internă de personal permite îndeplinirea în condiții de siguranță a activităților specifice serviciului.


Se vor respecta prevederile legale în vigoare referitoare la cerințele minime de securitate și sănătate în muncă, aplicabile instalațiilor și echipamentelor electrice, în principal H.G. nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.

IV.10. Asigurarea liberului acces la informațiile de interes public privind serviciul 
Operatorul are obligația de a pune la dispoziție celor interesați toate informațiile de interes public privind serviciul prestat. 

Operatorul va menține în funcțiune un sistem prin care poate primi și/sau oferi date, informații și consultanță privind orice situație care afectează siguranța, disponibilitatea și/sau continuitatea prestării serviciului.

 IV.11. Asigurarea calității

Se recomandă ca operatorii sa aibă implementat un sistem de management al calității conform SR EN ISO 14001:2005,cat si un sistem de management al securității ocupaționale.


Operatorul trebuie să asigure respectarea prevederilor stabilite prin standardele europene SR-EN 13201:2015, standard privind iluminatul căilor de circulație. 

Capitolul V. Obiective și cerințe de calitate 
 V.1 Obiective generale 


În concordanță cu strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice sunt identificate următoarele obiective generale:



a) atingerea conformității cu prevederile legislației Uniunii Europene aplicabile serviciilor comunitare de utilități publice;



b) respectarea angajamentelor asumate de România cu privire la implementarea acquis-ului comunitar aplicabil serviciilor comunitare de utilități publice;



c) atingerea conformității cu standardele comunitare privind calitatea și cantitatea serviciilor comunitare de utilități publice;



d) creșterea capacității de absorbție a resurselor financiare alocate din fonduri comunitare și de atragere de fonduri de investiții;



e) creșterea capacității de elaborare, promovare și finanțare a proiectelor de investiții aferente infrastructurii de interes local;



f) satisfacerea cerințelor de interes public ale colectivităților locale și creșterea bunăstării populației.

V.2. Obiective strategice
     Organizarea și funcționarea serviciului de iluminat public al municipiului Craiova are ca obiectiv de bază crearea unui sistem de iluminat public caracterizat prin:
a) Performanță luminotehnică menținută 

Iluminatul public al căilor de circulație este un domeniu de activitate reglementat.

      Documentul de referință în țările Uniunii Europene este seria de standarde SR EN 13201.

      Adecvarea soluțiilor luminotehnice la standardele internaționale sau naționale este unanim recunoscută și presupune asigurarea siguranței utilizatorilor căilor de circulație, ca principal scop al iluminatului public. 

      Îndeplinirea obiectivelor esențiale ale iluminatului public este asociată cu asigurarea unei cât mai bune compatibilități cu mediul înconjurător, cu necesitatea de a economisi energie cât și cu minimizarea costurilor de funcționare. 

      Principalele atribute ale conceptului performanță în iluminat se referă la evaluarea corectă a componentelor spațiului din punct de vedere al factorilor care au influență asupra iluminatului prin încadrarea corectă pe clase ale sistemului de iluminat în conformitate cu SR CEN/TR 13201-1:2015;         


Dimensionarea corectă a instalației de iluminat prin folosirea unor aparate de iluminat care să prezinte o distribuție a intensității luminoase adecvate cu geometria căii de circulație și cu un factor de menținere ridicat.
      b) Limitarea impactului asupra mediului
Un sistem de iluminat performant presupune utilizarea de produse prin care se limitează impactul asupra mediului utilizând mai bine şi mai puține materii prime, integrând procese de fabricație nepoluante, veghind asupra ciclului de viață a produsului. În cazul iluminatului căilor de circulație accentul se mută de la produs – aparatul de iluminat – către serviciul de iluminat public. În acești termeni evaluarea iluminatului căilor de circulație presupune următoarele criterii: 

-  analiza ciclului de viață a produsului şi a componentelor sale;

-  studiul mai aprofundat al impactului iluminatului asupra utilizatorilor şi ambientului;

-  analiza mai atentă în alegerea materialelor şi tehnologiilor și utilizarea de materiale reciclabile;

-  durabilitatea produsului privit ca un serviciu şi nu doar ca un obiect.

Limitarea impactului asupra mediului se referă la :

· Utilizarea de produse în iluminat de tipul Ecodesign, reciclarea selectivă a acestora la sfârșitul duratei de viață;

· Preluare DEEE în sistem "unul la unul" și în sistem ”unul la zero”, în mod gratuit (OUG nr. 5/2015);

· Protejarea utilizatorilor prin limitarea efectului de orbire, respectarea  standardului SR 13201-2:2016 privind nivelul orbirii;

· Protejarea sănătății și siguranței publice prin utilizarea de corpuri de iluminat puse pe piață în spațiul economic european (marcaj CE);

· Protejarea spațiului public prin respectarea reglementărilor urbanistice aplicabile zonei, aprobate prin PUG si PUZ, încadrarea iluminatului în arhitectura de amenajare/reamenajare spații - iluminat privit ca mobilier urban;

· Protejarea biodiversităţii prin alegerea unor aparate de iluminat cu temperaturi de culoare situate între 3000K-4000K, recomandabil 3000 K;

· Limitarea poluării luminoase prin selectarea de aparate de iluminat ce conduc la valori scăzute ale fluxului luminos pierdut.
c) Performanță energetică
Îndeplinirea obiectivelor esențiale ale iluminatului căilor de circulație trebuie să fie asociată cu necesitatea de a economisi energie, dar economia de energie nu poate să constituie un scop în sine, care să compromită calitatea iluminatului. 

Principalele elemente de evaluare ale eficienței energetice a unui sistem de iluminat destinat căilor de circulație sunt :

· Adaptarea iluminatului la gradul de utilizare al spațiului și controlul iluminatului pe timpul nopții prin sisteme de telegestiune;

· Evaluarea energetică prin monitorizarea puterii instalate, energia activă consumată anual, evidențierea economiilor realizate - reducerea emisiilor cu efect de seră;

· Indicatori de performanță în conformitate cu SR -EN 13201-5:2016.
d) Performanță în funcționare
Calitatea și randamentul unei instalații de iluminat a căilor de circulație și deteriorarea mai rapidă sau mai lentă a performanțelor sale, depinde în cea mai mare măsură de alegerea corectă și atentă a aparatelor de iluminat.

Parametrii recomandați de standardele naționale și internaționale pentru proiectarea iluminatului căilor de circulație (iluminare/luminanță medie), se referă la valori «menținute», reprezentând valori minime raportate la întreaga durată de viață a sistemului de iluminat în condițiile realizării operațiilor de mentenanță.

Pentru menținerea performanței în funcționare este importantă elaborarea unui plan de operațiuni de întreținere și menținere. 

Efectuarea operațiilor de întreținere efectuată în mod corect și regulat este foarte importantă pentru eficiența instalațiilor de iluminat, deoarece un sistem de iluminat odată realizat, trebuie să răspundă funcțiilor sale pe întreaga sa durată de viață, la parametri cât mai apropiați de cei pentru care a fost proiectat. 

Nerealizarea întreținerii periodice și corecte a tuturor componentelor unui sistem de iluminat (aparate de iluminat, console, stâlpi, etc.) conduce la diminuarea securității și a siguranței utilizatorilor. 

Pentru a obține performanță în funcționare, strategia de modernizare sau reabilitare a sistemului de iluminat public trebuie să se bazeze pe criteriul celei mai bune valori adăugate pe întreaga durată de viață a acestuia. De asemenea, este necesară elaborarea planurilor de mentenanță anuale și stabilirea indicatorilor de performanță pentru a asigura continuitatea și calitatea serviciului.

Indicatorii de performanţă stabilesc condițiile care trebuie respectate de operatorii serviciului de iluminat public în asigurarea serviciului.

Indicatorii de performanţă asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de iluminat public, avându-se în vedere:

· continuitatea serviciului din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

· adaptările la cerințele concrete, diferențiate în timp şi spațiu ale comunității locale;

· satisfacerea judicioasă, echitabilă şi nepreferențială a tuturor membrilor comunității locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului;

· administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunității locale;

· respectarea reglementărilor specifice în domeniul transportului, distribuției şi utilizării energiei electrice;

· respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele naționale în acest domeniu.
V.3. Obiective specifice și activități propuse pentru atingerea acestora

a. Creşterea calității serviciului de iluminat public prin utilizarea de echipamente LED eficiente selectate în conformitate cu prevederile și normele tehnice europene și naționale în vigoare


a.1. Modernizarea sistemului de iluminat public din municipiul Craiova are în vedere îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor aparate de iluminat cu tehnologie LED care să determine o eficiență energetică ridicată și poluare luminoasă minimă. Aparatele de iluminat cu LED au un randament ridicat, durată de viață de peste 100 000 ore. Aceasta durată de viață foarte ridicata a aparatelor de iluminat cu LED conduce la costuri reduse de mentenanță a sistemului de iluminat, oferind fezabilitatea reducerii costurilor reale de investiții.



Simpla trecere la tehnologia LED nu este suficientă pentru a atinge obiectivul de reducere a energiei electrice consumate în iluminatul public. Se impun soluții de iluminat adaptive, interoperabile, pentru a aduce economiile la un nivel superior de eficiență energetică, prin conectarea lămpilor cu LED la un sistem de comandă și control inteligent al iluminatului public.



Sistemul de comandă și control inteligent al iluminatului public va permite monitorizarea și reglarea intensității luminoase, rezultând economii de energie sporite și costuri operaționale mai mici. Economiile de energie de 50% aduse de trecerea la tehnologia de iluminat LED cresc până la 80% atunci când este adăugat sistem de management central.



Sistemele de comandă și control inteligente oferă orașelor multe avantaje importante, inclusiv cele rezumate mai jos: 



1. Menținerea eficientă a infrastructurii iluminatului public prin tehnici computerizate de gestionare a activelor; 



2. Adaptarea nivelurilor de iluminare, prin capacitatea de a facilita iluminarea adaptivă, la cerințele precise ale proiectului, astfel încât excesul de lumină să fie redus și orice efecte dăunătoare sau nedorite să fie minimizate; 



3. Reducerea consumul de energie electrică în momentele în care este necesară mai puțină iluminare;

     4. Măsurarea cu precizie a energiei electrice consumată pentru a surprinde beneficiile nivelurilor de iluminare adaptate, ale dimmingului, reducerii consumului în vârfuri de sarcină (orele de vârf de sarcina ale S. E.N. se aproba anual de către ANRE) și ale comutării; 

     5. Furnizarea unei infrastructuri de rețea pentru senzori și dispozitive inteligente pentru a îmbunătăți nivelul de trai și reziliența comunității

a.2. Reabilitare sistem de iluminat public, trecerea în subteran a rețelelor aeriene de iluminat public inclusiv construcții canalizații subterane sau înlocuirea celor vechi care nu mai prezinta siguranța in funcționare dar și extinderea rețelelor aferente sistemului de iluminat public în corelare cu programele de reabilitare a străzilor și în acord cu principiile mobilității sustenabile
Reabilitarea sistemului de iluminat public cuprinde următoarele activități:

· Înlocuirea stâlpilor din beton ce aparțin municipiului Craiova cu stâlpi metalici și trecerea 

in subteran a rețelelor aeriene de iluminat public

· Montarea de stâlpi metalici utilizați exclusiv pentru realizarea serviciului de iluminat

public de preferat concomitent cu desființarea de către distribuitorul de electrică a stâlpilor de beton și a branșamentelor si rețelei de distribuție energie electrica aeriana și înlocuirea acestora cu rețele de distribuție si branșamente subterane.

      Prin soluţiile constructive adoptate se va în vedere introducerea reteleor de joasa tensiune apartinand iluminatului public in LES, desensibilizarea reţelei electrice la factorii de mediu, reducandu-se astfel influenţele negative pe care le-ar putea avea descărcările atmosferice şi acţiunea vegetaţiei asupra conductoarelor. 



  Aceste puncte majore avute în vedere în analiza necestităţii, oportunităţii şi justificării 

investiţiei, conduc la concluzia că investiţia care se va realiza, va avea un impact pozitiv pe termen mediu şi lung, cu bune rezultate atât la mărirea gradului de siguranţă în exploatare a reţelelorde iluminat cat si imbunatatirea aspectului urban al municipiului.



Prognoze pe termen mediu şi lung: 


  a) reducerea pierderilor in reteaua de iluminat public; 

   b) reducerea cheltuielilor de exploatare, prin aplicarea noilor tehnologii; 

   c) asigurarea sigurantei in alimentarea cu energie electrica; 

   d) asigurarea sigurantei in functionare, continuitatii in alimentarea cu energie electrica a retelelor de iluminat public, a securitatii instalatiilor, accesului si exploatarii acestora; 

   e) asigurarea riscului minim privind securitatea personalului si a instalatiei. 

     Odată cu executarea lucrarilor de reabilitare a sistemului de iluminat public sau extinderea rețelelor de iluminat public este oportună și investiția pentru construcția unei canalizații pentru rețelele de comunicații electronice în vederea introducerii acestora în subteran.

     In conformitate cu Decizia ANCOM nr. 997/2014 cu modificările și completările ulterioare municipiul Craiova își va putea recupera o parte a costurilor de investiție prin tarife stabilite pentru exercitarea dreptului de acces al furnizorilor de rețele publice de comunicații sub imobile proprietate publica ale municipiului Craiova (introducerea rețelelor de comunicații electronice în canalizațiile realizate odată cu introducerea cablurilor aferente iluminatului public în subteran).
   Totodată, se va avea în vedere ca la proiectarea și realizarea unor lucrări noi de construire a galeriilor (canalizațiilor) subterane pentru rețele de comunicații electronice, la emiterea certificatului de urbanism să se aibă în vedre următoarele conditii:

   - asigurarea unei capacitați suficiente pentru preluare în regim de infrastructura partajată, a tuturor cablurilor aeriene și a celor amplasate pe fațadele clădirilor de pe străzile aflate în zona de acces;

   - opțional punerea la dispoziția municipiului Craiova fără plata a unui tub cu diametru suficient de mare pentru amplasarea unui cablu de fibră optică ce va deservi camerele de supraveghere sau semaforizare dar și tuburi de diametru suficient pentru cablurile de alimentare cu energie electrică a stâlpilor aparținând sistemului de iluminat.
    b. Extinderea rețelelor de iluminat public se va realiza în zonele în care în baza Planurilor Urbanistice Zonale se preconizează a fi noi cartiere rezidențiale sau în cazul reabilitării unor străzi (care implică și redimensionarea sistemului de iluminat existent).

Pentru toate lucrările de extindere ale sistemului de iluminat, se va elabora documentația tehnică (proiect tehnic și detalii de execuție ).

Realizarea proiectului tehnic se va face în conformitate cu prevederile HG 907/2016,- efectuarea operațiunilor de proiectare numai cu personal atestat, potrivit legii.

Împărțirea sistemului de iluminat pe proiecte se va realiza împreună cu reprezentanții autorității publice locale, în funcție de fondurile ce pot fi alocate anual.

Se va ține seama de necesarul din zonă și se vor utiliza aceeași stâlpi, dacă este posibil pentru diferite destinații (ex.: semaforizare, semnalizare, rutiere verticală, iluminat, etc)

   Pentru realizarea acestei investiții se impun următoarele: 

· se vor utiliza doar aparate de iluminat cu tehnologie LED și integrarea acestora într-un

sistem de telegestiune;

·  rețeaua electrică extinsă va fi de tip LES (subterană). 

Este recomandat ca extinderile în zonele cu trafic rutier, acolo unde este posibil, să se realizeze într-un canal tehnic, prin care se va asigura spațiul necesar şi pentru pozarea altor utilități publice. (rețele de comunicații electronice, rețele de distribuție a energiei electrice).
c. Punerea în valoare a evenimentelor și sărbătorilor de importanță locală prin realizarea iluminatului festiv cu concepte moderne și la standarde ridicate de calitate și eficiență energetică
Programul de derulare a activității de iluminat festiv

Pentru sărbătorile de iarnă:
 - În luna august autoritatea publică va stabili data la care instalațiile vor trebui puse în funcțiune, iar operatorul va prezenta un concept pentru realizarea iluminatului festiv care va fi aprobat de municipiul Craiova. De asemenea operatorul va prezenta si grafic de montare a instalațiilor de iluminat festiv..

 - Autoritatea publică va stabili și data opririi funcționării acestora și data la care va trebui finalizată demontarea.
Pentru sărbătorile pascale:
 - În luna februarie autoritatea publică va stabili data la care instalațiile vor trebui puse în funcțiune, iar în funcție de aceasta operatorul va prezenta un grafic de montare a acestora.

 - Autoritatea publică va stabili și data opririi funcționării acestora și data la care va trebui finalizată demontarea.
Pentru zilele orașului si pentru alte sărbători de importanta locala pe care municipiul Craiova dorește sa le pună in valoare prin montarea de elemente cu caracter festiv:
Municipiul Craiova va stabili data la care instalațiile vor trebui puse în funcțiune, iar în funcție de aceasta operatorul va prezenta un grafic de montare a acestora. Autoritatea publică va stabili și data opririi funcționării acestora și data la care va trebui finalizată demontarea.

Serviciile constau în realizarea de către operator a următoarelor activități:

- Aprovizionarea pe cheltuiala proprie a operatorului a instalațiilor de iluminat festiv corespunzătoare evenimentului căruia îi sunt destinate, conform cerințelor autorității publice locale, inclusiv transportul și depozitarea acestora;

- Montarea/demontarea instalațiilor de iluminat festiv în cantitățile, termenele și în locațiile stabilite de către reprezentanții autorității publice locale și racordarea/debranșarea acestora la rețeaua de alimentare cu energie electrică. Montarea/demontarea instalațiilor de iluminat festiv se va face fără scoatere de sub tensiune a rețelei de alimentare cu energie electrică, cu excepția locațiilor unde aceasta se impune pentru realizarea în siguranță a serviciilor. Scoaterea de sub tensiune se va face numai cu înștiințarea și acordul operatorului de distribuție zonal; 

- Realizarea circuitelor de alimentare cu energie electrică a instalațiilor de iluminat festiv;

- Aprovizionare și montarea tuturor elementelor de fixare și susținere a instalațiilor de iluminat festiv (cabluri, cleme, brățări, etc.);

- Verificarea funcționării instalațiilor după montaj înainte de punerea în funcțiune, prin alimentarea instalației la o sursă de electricitate mobilă (generator);

- Punerea în funcțiune a instalațiilor de iluminat festiv la data și la ora stabilită de autoritatea contractantă în contractul subsecvent;

- Asigurarea mentenanței instalațiilor și echipamentelor de iluminat festiv, asigurarea intervențiilor de urgență 7zile/7zile, 24h/24h cu personal calificat, pe toată durata de funcționare /amplasare pe domeniul public a instalațiilor;

- Debranșarea instalațiilor de la rețeaua de alimentare cu energie electrică la data stabilită de autoritatea contractantă și ulterior demontarea acestora;

- Demontarea cablurilor de alimentare cu energie electrică și a elementelor de susținere, în urma consultării cu reprezentanții autorității contractante.


d. Realizarea iluminatului arhitectural

Pentru iluminatul arhitectural se vor utiliza doar aparate de iluminat destinate acestui tip de iluminat şi echipate cu precădere cu LED – uri.


Obiectivele pentru care se va realiza iluminatul arhitectural sunt:

- Monumente de arhitectură

- Clădiri cu valoare istorică

- Lăcaşe de cult
Soluţiile propuse vor viza atât iluminatul general al obiectivelor cât şi iluminatul de accent.


e. Pe lângă aceste activităţi, se va realiza exploatarea, întreținerea și repararea sistemului de iluminat public din Municipiul Craiova 
Exploatarea, întreținerea, revizia și repararea sistemului de iluminat public vor cuprinde:
 Operațiile de exploatare:
1. Lucrări operative constând dintr-un ansamblu de operații și activități pentru supravegherea permanentă a instalațiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmărirea comportării în timp a instalațiilor și anume:

a) intervenții pentru remedierea unor deranjamente accidentale la aparatele de iluminat și accesorii;

b) manevre pentru întreruperea și repunerea sub tensiune a diferitelor porțiuni ale instalației de iluminat în vederea executării unor lucrări;

c) manevre pentru modificarea schemelor de funcționare în cazul apariției unor deranjamente;

d) recepția instalațiilor noi puse în funcțiune în conformitate cu regulamentele în vigoare;

e) analiza stării tehnice a instalațiilor;

f) identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalațiile de iluminat;

g) supravegherea defrișării vegetației și înlăturarea obiectelor căzute pe linie;

h) controlul instalațiilor care au fost supuse unor condiții meteorologice deosebite, cum ar fi: vânt puternic, ploi torențiale, viscol, formarea de chiciură;

i) acțiuni pentru pregătirea instalațiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite;

j) demontări sau demolări de elemente ale sistemului de iluminat public;

k) intervenții ca urmare a unor sesizări.
2. Revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operații și activități de mică amploare executate periodic pentru verificarea, curățarea, reglarea, eliminarea defecțiunilor și înlocuirea unor piese, având drept scop asigurarea funcționării instalațiilor până la următoarea lucrare planificată, și anume:

a) revizia aparatelor de iluminat și a accesoriilor (balast, ignitor, condensator, siguranță etc.);

b) revizia tablourilor de distribuție și a punctelor de conectare/deconectare;

c) revizia liniei electrice aparținând sistemului de iluminat public.
3. Reparații curente constând dintr-un ansamblu de operații executate periodic, în baza unor programe, prin care se urmărește readucerea tuturor părților instalației la parametrii proiectați, prin remedierea tuturor defecțiunilor și înlocuirea părților din instalație care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător, și anume:

     Reparațiile curente se execută la:

   a) aparate de iluminat și accesorii;

   b) tablouri electrice de alimentare, distribuție și conectare/deconectare;

   c) rețele electrice de joasă tensiune aparținând sistemului de iluminat public.

Operatorul delegat va avea obligația prin serviciile prestate să mențină parametrii  luminotehnici în conformitate cu SR EN 13201:2015.
Capitolul VI. Analiza comparativă a tipurilor de gestiuni
 
Gestiunea serviciului de iluminat public, respectiv exploatarea şi funcționarea infrastructurii aferente, se organizează astfel încât să asigure respectarea indicatorilor de performanţă, a nivelurilor de iluminare şi luminanță prevăzute de normativele specifice domeniului şi ținând seama de următoarele:

 
- mărimea, gradul de dezvoltare şi particularitățile economico-sociale ale localităților; 

- starea sistemului de iluminat public existent;

- posibilitățile locale de finanțare a exploatării, întreținerii şi dezvoltării serviciului şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente. 

 Actorii pieței serviciului public de iluminat sunt structurați pe 3 paliere:

 - utilizatorii serviciului de iluminat public - sunt fie autoritățile administrației publice locale, fie asociațiile de dezvoltare comunitară constituite cu acest scop. 

 - beneficiarii serviciului de iluminat public - sunt comunitățile locale în ansamblul lor sau, în cazul unei asociații de dezvoltare comunitară, comunitățile locale componente.

 - operatorii - operator de servicii de utilităţi publice, denumit şi operator - persoana juridică de drept public sau de drept privat cu capital public, privat sau mixt, înregistrată în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat, care asigură nemijlocit furnizarea/prestarea, în condiţiile reglementărilor în vigoare, a unui serviciu de utilităţi publice sau a uneia sau mai multor activităţi din sfera serviciilor de utilităţi publice;
 Autoritățile administrației publice locale, în calitate de reprezentante ale comunităților locale şi de semnatare ale contractelor de delegare a gestiunii, sunt responsabile de asigurarea serviciului de iluminat public, de respectarea regulamentului serviciului şi a prevederilor legislației specifice.

În conformitate cu prevederile Capitolului III: Organizarea și funcționarea serviciilor publice, Secțiunea 1: “Gestiunea serviciilor de utilități publice”, art. 22 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare:
    “(1) Autoritățile administrației publice locale sunt libere să hotărască asupra modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice aflate sub responsabilitatea lor. Autoritățile administrației publice au posibilitatea de a gestiona în mod direct serviciile de utilități publice în baza unei hotărâri de dare în administrare sau de a încredința gestiunea acestora, respectiv toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea unui serviciu de utilități publice ori a uneia sau mai multor activități din sfera respectivului serviciu de utilități publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii”

“(1^1) Încredințarea gestiunii unui serviciu de utilități publice ori a uneia sau mai multor activități din sfera respectivului serviciu de utilități publice către operator implică încredințarea prestării/furnizării propriu-zise a serviciului/activității, precum și punerea la dispoziție a bunurilor ce compun sistemul de utilități publice aferent serviciului/activității.”

"(3) Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcție de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilități public”
   Gestiunea serviciilor de utilități publice se organizează şi se realizează în următoarele modalități: 
a) gestiune directă; 

b) gestiune delegată.
Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată (gestiune directă sau delegată), activitățile specifice componente ale serviciului de iluminat public sunt organizate și se desfășoară pe baza Regulamentului serviciului și a Caietului de sarcini, aprobate prin hotărâre a consiliului local , elaborate în conformitate cu regulamentul cadru, respectiv cu caietul de sarcini cadru, elaborate de A.N.R.S.C. 


Pentru a opera în condiții de legalitate operatorul serviciului de iluminat public din municipiul Craiova are obligația de a deține:


- atestat eliberat de Autoritatea Naționala de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) cel puțin de tip B pentru “proiectare si executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV “

- licența de operare eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - Clasa 2. 

Atât în cazul unei hotărâri de dare în administrare a serviciului cât și în cazul atribuirii contractului de delegare a serviciului de iluminat public unui operator, în conformitate cu art. 53 din “Regulamentul privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice” operatorul va solicita la A.N.R.S.C. în termen de maxim 90 de zile de la emiterea hotărârii de dare în administrare ori de la semnarea contractului de delegare a serviciului/activității, licență de operare.

În continuare vor fi analizate pe rând cele două opțiuni de gestiune a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova.

VI.1 Organizarea serviciului de iluminat public de către autoritatea locală în gestiune directă. Dimensionarea necesarului.
    Potrivit art.28 al Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice “(2) Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale şi Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, care pot fi:

- servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate şi organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective;

- societăți reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu capital social integral al unităților administrativ -teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective.
Atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii, se face cu respectarea următoarelor condiții cumulative ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât şi pe toată durata acestui contract:

· unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acționar /asociat unic al operatorului, exercită 

un control direct şi o influenta dominantă asupra deciziilor strategice şi/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;

· operatorul desfășoară exclusiv activități din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilități

publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competentă a unității administrativ-teritoriale care i-a încredințat gestiunea serviciului;

· capitalul operatorului este deținut în totalitate de unitatea administrativ-teritorială; 

· participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este

exclusă.


În cazul gestiunii directe a serviciului de iluminat public autoritatea publică locală emite o hotărâre de dare în administrare a infrastructurii tehnico-edilitare.


Legea nr. 230/2006 menționează faptul că în cadrul acestei modalități de gestiune autoritatea publică locală emite doar un mandat de administrare către operatori specializați și acreditați a serviciului, astfel încât atribuțiile privitoare la finanțare, coordonare, administrare, exploatare și mentenanță revin acesteia.  

Organizarea serviciului presupune înființarea, finanțarea întreținerii, modernizării și extinderii sistemului de iluminat public, realizarea iluminatului festiv, angajarea de personal calificat, dotarea cu echipamente și utilaje, coordonarea, asigurarea funcționării acestui serviciu, înființarea unui centru de informații pentru public, obținerea atestatului ANRE precum și licența de operare ANRSC - clasa 2 .


În cazul în care se optează pentru gestiune directă, în cele ce urmează se vor estima următoarele cheltuieli inițiale minime obligatorii (dotări, spații, autorizații, etc.) pe care municipiul Craiova le va avea de făcut pentru înființarea și gestionarea serviciului de iluminat pentru asigurarea de:

- autoutilitare de tip PRB  -4 buc

- buldoexcavator -1 buc

- miniexcavator cu senile -1 buc

- macara 7,5 to -1 buc

- compactor mecanic

- Autolaborator PRAM

- grup electrogen minim 5kVA

- masina de taiat asfalt si beton

- mijloc de transport persoane și materiale -autoutilitara -4

De asemenea se estimează ca necesară următoarea structură minimă de personal: 

 Manager proiect /Sef Proiect – 1 persoana
-
Absolvent de studii superioare , absolvite cu diploma de licenta/studii aprofundate - masterat, in domeniul inginerie electrica/inginerie energetica/inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale, detinator de certificat de manager de proiect
Inginer cu atestat ANRE gradul IIB pentru instalatii electrice -1 persoana
-
Autorizat ANRE gradul minim IIB ( sau echivalent ) conform Ordinului ANRE nr.66/2023, cu autorizatie in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor
Proiectant – 1 persoana
-
autorizat ANRE minim gradul II A conform Ordinului ANRE nr.66/2023, cu autorizatie in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor
Specialist in iluminat 
· specialist in iluminat sau echivalent 
Personal operativ
- minim 8 electricieni de intervenție (echipe de lucru in teren) - cel putin 4 sa fie autorizați ANRE gradul IIB conform Ordinului ANRE nr.66/2023 cu autorizații in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor
Personal administrativ
- 5 angajați pe parte logistică / administrativă din care cel putin un inginer cu autorizatie ANRE gradul II B conform Ordinului ANRE nr.66/2023 cu autorizații in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor
- un responsabil sau contract cu o firmă care asigură protecția și securitatea muncii conform Ordinului ANRE nr.45/2016
Astfel, în cazul înființării serviciului și alegerea gestiunii directe, cheltuielile materiale inițiale ar fi foarte mari, iar cheltuielile cu personalul si obținerea autorizațiilor și licențelor de asemenea.

Un alt aspect important îl reprezintă, de asemenea, necesitatea asigurării unui stoc de materiale și echipamente care sunt necesare pentru intervențiile în rețea, ceea ce presupune de asemenea cheltuieli pe care autoritățile publice prin serviciul de iluminat ar trebui să le asigure pe toată durata de desfășurare a activității.

       VI.2. Delegarea gestiunii serviciului de iluminat public 
Activitatea operatorilor care pot prelua gestiunea serviciului de iluminat public este reglementată de Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice.
În sensul legii, operatorul de servicii de utilităţi publice, denumit şi operator este definit ca fiind persoana juridică de drept public sau de drept privat cu capital public, privat sau mixt, înregistrată în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat, care asigură nemijlocit furnizarea/prestarea, în condiţiile reglementărilor în vigoare, a unui serviciu de utilităţi publice sau a uneia sau mai multor activităţi din sfera serviciilor de utilităţi publice;

Potrivit art. 2 lit. (e) ” Delegarea gestiunii unui serviciu/unei activități de utilități publice implică operarea propriu-zisă a serviciului/activității, punerea la dispoziție a sistemului de utilități publice aferent serviciului/activității delegat/delegate, precum şi dreptul şi obligația operatorului de a administra şi exploata sistemul de utilități publice respectiv.”
 Prevederile contractului prin care se realizează delegarea sunt stabilite de către Legea nr. 51/2006, iar cuprinsul său în ceea ce privește drepturile și obligațiile părților trebuie să se supună principiilor care derivă din Legea nr. 230/2006 privind iluminatul public, precum și din Regulamentul-cadru aprobat ca anexă la Ordinul nr. 86/2007 al ANRSC. 

Avantajele delegării serviciului de iluminat public prin delegarea serviciului:

- obținerea unui raport optim preț - calitate, rezultat din promovarea concurenței între operatorii economici în cadrul participării la procedura de achiziții;

- utilizarea resurselor în condiții de eficiență, economicitate si eficacitate;

- structura și nivelul articolelor de deviz pentru serviciile prestate vor reflecta costul efectiv al activității;

Operatorul căruia i se deleagă gestiunea trebuie să facă dovada deținerii atestatului A.N.R.E. cât și licența A.N.R.S.C. (obținerea acesteia în maxim 90 de zile de la semnarea contractului de delegare) și de asemenea dovada deținerii tuturor dotărilor tehnico-materiale, utilajelor, echipamente și personal calificat pentru a presta activitățile pentru exploatarea sistemului de iluminat public în condiții de legalitate.

Serviciile de menținere-întreținere se vor realiza atât la inițiativa operatorului care își asumă prin contract respectarea indicatorilor de performanță aprobați de autoritățile locale dar și urmare a sesizărilor transmise de către reprezentanții autorității locale sau de către cetățeni.

În cazul delegării serviciului, autoritatea publică va deconta operatorului lunar activitățile pe care le desfășoară în rețele (intervenții cu caracter neplanificat-avarii, revizii tehnice, reparații curente, iluminat festiv), în baza situațiilor de lucrări, numai după efectuarea recepțiilor cantitative și calitative în urma verificărilor din teren. 

   De asemenea, autoritatea publică va stabili modalitățile de decontare a activităților de modernizare și extindere a rețelelor de iluminat public în caietul de sarcini de delegare a gestiunii.

       VI.3. Concluzii și analiza comparativă - Stabilirea soluției optime de gestiune precum și durata estimată a contractului de delegare
În tabelul următor sunt prezentate succint avantajele și dezavantajele fiecărui tip de gestiune.
	
	GESTIUNE DIRECTĂ
	GESTIUNEA  DELEGATĂ 

	
	- Administrația publica deține controlul, intervenția directă şi imediată asupra sistemului de iluminat public; 

- Se va asigura garantarea continuității și permanenței în funcționare a sistemului de iluminat public și organizarea serviciului prin proceduri operaționale proprii pentru desfășurarea și controlul activității în conformitate cu prevederile Ordinul nr. 946/2005, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial

- Pe termen lung costuri mai mici decât în cazul gestiunii delegate


	- Obținerea unui raport optim preț – 

calitate, rezultat din promovarea concurenței între operatorii economici în cadrul participării la procedura de achiziții

-Parametrii serviciilor vor fi clar 

definiți în contract, cu mecanisme care impun ca o parte a riscurilor să treacă la

operator.

- Municipiul Craiova va avea rolul de  monitorizare și control privind modul de respectare de către operator a indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii, modul de respectarea a Caietului de sarcini respectiv a Regulamentului serviciului de iluminat public din municipiul Craiova. Autoritatea publică va avea drept de control final asupra derulării serviciului, având posibilitatea de a întrerupe delegarea de gestiune în cazul in care operatorul are o activitate defectuoasă care persistă, prin clauze de penalizare și de reziliere a contractului 

-Se elimină costurile privind înființarea serviciului de către autoritatea publică, aceste costuri fiind transferate operatorului delegat
-Riscul financiar este preluat într-o

 oarecare măsură de operator, eliberând autoritatea publica locală de un efort financiar semnificativ
-Selecția unui operator cu  experiența și resurse reduce riscul unor blocaje sau erori de ordin tehnic



	Dezavantaje
	-Costuri mari de înființare a serviciului

 (dotări tehnico-materiale obligatorii, utilaje specifice, mijloace de transport și intervenție, personal, autorizare personal

-Timpul necesar mobilizării (angajarea de 

personal, crearea și punerea în practică a procedurilor de lucru, perioada de instruire) va fi mult mai mare

-Costuri de licențiere ANRE si ANRSC

-Creșterea numărului de personal din

 aparatul propriu al administrației locale

-Nu se pot realiza lucrări de reparații la rețelele electrice subterane, înlocuiri de stâlpi, consolidare fundații stâlpi etc. decât prin organizarea de proceduri de achiziții care presupun un timp mare de intervenție până la remedierea avariilor, investițiile în achiziționarea de utilaje (Laborator PRAM, macara nefiind justificate financiar)
	-Delegarea pe termen lung a serviciului poate crea dificultăți de ieșire din contract în cazul unei performante slabe a serviciilor furnizate de operator


Dacă în cazul gestiunii directe autoritatea administrativă este responsabilă și controlează în integralitate de modul de îndeplinire a obligațiilor ce decurg din legislația privind serviciile de utilități publice, în cazul gestiunii delegate legea îi permite acesteia să împartă sarcinile cu un operator privat, acordând totodată posibilitatea ca prin contractul de delegare sa fie impuse exigente specifice, în acord cu nevoile și situația concretă de la nivelul comunității locale.
Numărul mare de avantaje ale gestiunii delegate, așa cum a rezultat din analiza comparativă de mai sus, recomandă adoptarea acestei soluții de gestionare a serviciului de iluminat public.
Capitolul VII. Stabilirea soluției optime de gestiune delegata precum si durata estimata a contractului de delegare

VII.1. Calitatea serviciilor delegate
  Prin delegarea serviciului de iluminat public din aria administrativ teritorială a municipiului Craiova, către un operator privat se va putea obține un raport optim între tarife și calitate, rezultat din promovarea concurenței între operatorii economici în cadrul participării la procedura de achiziții.

  Criteriile de performanță stabilite în Regulamentul și Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public din municipiul Craiova, vor înlesni evaluarea de către reprezentanții autorității publice locale a calității serviciilor realizate.

 
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2006 privind serviciul de iluminat public, municipiul Craiova, semnatar al contractului de delegare a gestiunii păstrează dreptul de a supraveghea și controla: 

- modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operator și activitățile desfășurate de acesta, 

- modul de fundamentare a tarifelor și respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau de modificare a acestora 

- calitatea și eficiența serviciului prestat corespunzător indicatorilor de performanță a serviciului; 

- modul de administrare, de exploatare, de conservare și de menținere în funcțiune a serviciului prestat.
Dacă în cazul gestiunii directe municipiul Craiova este responsabil și controlează în integralitate de modul de îndeplinire a obligațiilor ce decurg din legislația privind serviciile de utilități publice, în cazul gestiunii delegate legea îi permite acesteia să împartă sarcinile cu un operator privat, acordând totodată posibilitatea ca prin contractul de delegare sa fie impuse exigente specifice, în acord cu nevoile și situația concretă de la nivelul comunității locale.
Conform Legii 51/2016: „(9) În cazul serviciilor de utilități publice, astfel cum sunt definite la art. 1 alin. (2), procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabilește, după caz, în baza prevederilor Legii nr. 98/2016,Legii nr. 99/2016 şi Legii nr. 100/2016.

Contractul de delegare a gestiunii va fi însoțit în mod obligatoriu de următoarele anexe:

a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;


b) regulamentul serviciului;


c) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciului


d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit.c ) spre administrare 

  e) indicatori tehnici corelați cu țintele/obiectivele asumate la nivel național.”

 În cazul gestiunii delegate, punerea la dispoziție a sistemelor de utilități publice, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor şi/sau activităților care fac obiectul delegării gestiunii, este parte intrinsecă a contractelor de delegare a gestiunii. Aceste sisteme se transmit operatorilor/operatorilor regionali spre administrare şi exploatare pe perioada delegării gestiunii, odată cu gestiunea propriu-zisă a serviciilor şi/sau a activităților delegate, în baza contractului de delegare a gestiunii.
     Municipiul Craiova trebuie să se asigure că prin contractul de delegare nu se transmite operatorului şi posibilitatea de a se autoreglementa. 

 Evitarea sau cel puțin reducerea riscurilor concurențiale generate de cumularea funcției de reglementare cu funcția de operare presupune faptul ca unitatea administrativ teritoriala își va păstra prerogativele de reglementare, în timp ce funcția de operare este transferată către operatorul declarat câștigător în urma procedurii de delegare. 

VII.2. Durata și valoarea estimată a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în aria administrativ teritorială a municipiului Craiova
În conformitate cu prevederile Legii 51 a serviciilor comunitare de utilități publice, art. 32 alin. (3) durata contractelor de delegare a gestiunii este limitată.

    Pentru contractele de delegare a gestiunii a căror durată estimată este mai mare de 5 ani, aceasta se stabilește, după caz, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, ale Legii nr. 99/2016 şi ale Legii nr. 100/2016 şi nu va depăși durata maximă necesară recuperării investițiilor prevăzute în sarcina operatorului prin contractul de delegare.

Având în vedere concluziile și recomandările din ”RAPORT asupra investigației sectoriale declanșate prin Ordinul nr. 81 din 15.02.2017, emis de Președintele Consiliului Concurenței, pe piața serviciilor publice de iluminat existente la nivelul municipiilor reședință de județ din România ", cu privire la durata contractuală, analizând cadrul legal incident, precum și faptul ca operatorului i se deleagă toate activitatile ce se pot executa in sistemul de iluminat pubic ( întretinere -menținere, reabilitare, modernizare, extindere sistem de iluminat public precum și realizarea iluminatului festiv, în scopul evitării denaturării concurenței, se va lua în considerare că delegarea serviciului de iluminat public în aria administrativ teritorială a municipiului Craiova sa fie de 5 ani.

Stabilirea unei durate prea scurte de timp, de tipul 1-2 ani, nu este compatibilă cu specificul unui contract de delegare de gestiune întrucât:

 (i) durata pregătirii unei documentații de delegare de gestiune a serviciului este relativ întinsă și procedura de atribuire este de durată, ceea ce ar însemna elaborarea a câte unei proceduri în fiecare an;

 (ii) încheierea a câte un contract de delegare de gestiune a serviciului la fiecare 1-2 ani ar însemna diluarea responsabilității în materie de garanție pentru corpurile de iluminat între mai mulți operatori și generarea de dificultăți în gestionarea eficientă a acestora de către autoritatea publică locală delegatară;

 (iii) gestionarea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate și eficiență presupune crearea unui plan de întreținere și mentenanță a sistemului pe baza unui audit care se întinde pe o perioadă mai lungă și care se concepe de către fiecare operator într-un mod personalizat, astfel încât pentru eficiența, coerența și corelarea operațiunilor trebuie ca planul să fie dus până la bun sfârșit.

Având în vedere că perioada de garanție a corpurilor de iluminat cu LED este de 5 ani, precum și argumentele de mai sus, rezultă că o perioadă optimă de delegarea a serviciului de iluminat public ar fi de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire a duratei cu maxim 2 ani, în condițiile Legii nr. 230/2006.

Pentru estimarea valorii activității componente de întreținere și mentenanță a SIP, reabilitare, modernizare, extindere rețele de iluminat public si realizarea iluminatului festiv s-au avut în vedere și următoarele aspecte:

- starea sistemului de iluminat public din municipiul Craiova,

- au fost estimate un număr de operațiuni de întreținere și mentenanță necesar pe perioada celor 5 ani de contract, incluzând și operațiuni post modernizare în cazul preluării de către operator a cartierelor modernizate spre gestiune și exploatare, pe baza prețurilor de pe piața de profil și a celor ofertate de către operatori economici.

 - estimarea costurilor de reabilitare, modernizare, extindere a iluminatului public 

 - estimarea costurilor aferente realizării iluminatului festiv

Durata contractului de servicii este de 60 luni.

Serviciile de menținere-întreținere se vor realiza atât la inițiativa operatorului care își asumă prin contract respectarea indicatorilor de performanță aprobați de autoritatea publică locală dar și ca urmare a sesizărilor transmise de către reprezentanții autorității locale sau de către cetățeni.

În cazul delegării serviciului, autoritatea publica locală va deconta operatorului lunar activitățile pe care acesta le desfășoară în rețele (intervenții cu caracter neplanificat-avarii, revizii tehnice, reparații curente), în baza situațiilor de lucrări, numai după efectuarea recepțiilor cantitative și calitative în urma verificărilor din teren. 

     Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public se va face în etape și va ține cont de concluziile auditului luminotehnic și auditului energetic, propunerile pentru realizarea lucrarilor de investitii se vor inainta de catre operator autoritatii publice locale in luna noiembrie pentru anul urmator. Propunerile vor fi însotite de note justificative, în care se va justifica obligatori oportunitatea investiției, valoarea estimată a lucrărilor/serviciilor etc.

     Sursele de finanțare în cazul reabilitării, modernizării si extinderii sistemului de iluminat public din municipiul Craiova, se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat, fonduri interne și externe nerambursabile sau alte surse legal constituite.
VII.3. Concesiune vs. achiziție publică - regimul juridic al contractelor publice prin care poate fi atribuit serviciul de iluminat public.
Potrivit art. 29 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice Legea 51/2006, alineatul (8):

” Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice poate fi:
- contract de concesiune de servicii;

  - contract de achiziție publică de servicii.”
În cazul serviciilor de utilități publice, procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabilește, după caz, în baza prevederilor Legii nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016 și Legii nr. 100/2016.

În conformitate cu art. 3 alin. (1) lit.l) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare (denumită, în continuare, Legea nr.98/2016), contractul de achiziție publică este contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai multi operatori economici şi una ori mai multe autorități contractante, care are ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;

În conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de Servicii, cu modificările şi completările ulterioare (denumită, în continuare, Legea nr. 100/2016), contractul de concesiune de servicii este un contract cu titlu oneros, asimilat potrivit legii actului administrativ, încheiat în scris, prin care una sau mai multe entități contractante încredințează prestarea şi gestionarea de servicii unuia sau mai multor operatori economici, în care contraprestația pentru servicii este reprezentată fie exclusiv de dreptul de a exploata serviciile care fac obiectul contractului, fie de acest drept însoțit de o plată.

În conformitate cu art. 7 şi art. 8 din Legea nr. 100/2016, în orice situaţie în care o  entitate contractantă intenţionează să realizeze un proiect prin atribuirea unui contract pe termen lung, care să cuprindă fie executarea de lucrări şi operarea rezultatului lucrărilor, fie prestarea, gestionarea şi operarea de servicii, entitatea contractantă are obligaţia de a elabora un studiu de fundamentare prin care se vor demonstra necesitatea şi oportunitatea realizării proiectului în acest mod. Prin acest studiu, entitatea contractantă are obligaţia să analizeze dacă atribuirea contractului implică transferul unei părţi semnificative a riscului de operare către operatorul economic. În cazul în care se constată că o parte semnificativă a riscului de operare va fi transferată operatorului economic, contractul va fi considerat contract de concesiune, urmând a se aplica prevederile Legii nr. 100/2016, iar în cazul în care se constată că o parte semnificativă a riscului de operare nu va fi transferată operatorului economic, contractul respectiv va fi considerat contract de achiziţie publică.

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii Secțiunea a

 3-a , Domeniul de aplicare ,Paragraful & 1.Riscul de operare, prevede :

     (1) Atribuirea unei concesiuni de lucrari sau servicii implică întotdeauna treansferul către concesionar a unei parti semnificative a riscului de operare de natura economică, în legatura cu exploatarea lucrarilor și/sau a serviciilor respective.

     (2) Se considera că o parte semnificativă a risculkui de operare a fost transfertă atunci când pierderea potențială estimată suportata de concesionar nu este un aneglijabilă.

(3) Riscul de operare este riscul care îndeplinește, în mod cumulativ, următoarele condiții:

 a) este generat de evenimente care nu se află sub controlul părților la contractul de concesiune;

 b) implică expunerea la fluctuațiile pieței;

 c) ca efect al asumării riscului de operare, concesionarului nu i se garantează, în condiții normale de exploatare, recuperarea costurilor investițiilor efectuate şi a costurilor în legătură cu exploatarea lucrărilor sau a serviciilor.

 (4) În sensul alin. (3), riscul de operare poate consta în:

 a) fie riscul de cerere - riscul privind cererea reală pentru lucrările sau serviciile care fac obiectul concesiunii de lucrări sau de servicii;

 b) fie riscul de ofertă - riscul legat de furnizarea lucrărilor sau a serviciilor care fac obiectul concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii, în special riscul că furnizarea serviciilor nu va corespunde cererii. Riscul de ofertă poate fi împărțit în riscul de construcție şi riscul operațional legat de disponibilitatea serviciilor atunci când construcția şi operarea constituie cele două mari faze ale proiectului de concesiune;

c) fie ambele riscuri, de cerere şi de ofertă.

Astfel, în decizia de încadrare a unui contract ca fiind de achiziție publică sau de concesiune se va analiza daca o parte semnificativă a riscului de operare se transmite operatorului economic. Dreptul de a exploata lucrările sau serviciile reprezintă principala caracteristică a contractului de concesiune și implică mereu transferul către concesionar a unui risc de operare de natură economică, chiar dacă o parte a riscului revine în continuare autorități

Riscul transferat concesionarului implică o expunere reală la situațiile neprevăzute care pot apărea pe piață şi, totodată, riscul trebuie să fie semnificativ. 

  Prin urmare, pentru a stabili tipul de contract (achiziție publică de servicii sau concesiune de servicii) și legea aplicabilă procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public, este necesară analizarea riscurilor de operare de natură economică specifice unui contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public și eventualele pierderi pe care operatorul le-ar suferi pe parcursul derulării contractului de delegare a gestiunii.

Riscul de operare se refera la posibilitatea concesionarului de a nu-si recupera costurilr si investitiile efectuate pentru exploatarea lucrarilor sau serviciilor atribuite in conditii normale de functionare, altfel spus un eveniment aleatoriu care poate produce prejudicii concesionarului. Partea riscului transferată către concesionar implică o expunere reală la situațiile neprevăzute care pot apărea pe piață, astfel încât orice pierdere potențială estimată suportată de concesionar nu este doar nominală sau neglijabilă”. Prin această reglementare, riscul de operare devine  un element de definire pentru contractul de concesiune, fiind importantă analiza pierderilor potențiale estimate. 

 Directiva 2014/23/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 26 februarie 2014 privind atribuire contractelor de concesiune, pct.20 detaliaza notiunea de risc de operare astfel: "Riscul de operare ar trebui să reiasă din factori care nu depind de părți. Riscurile de tipul celor legate de gestionarea inadecvată, de nerespectarea contractelor de către operatorul economic sau de o situație de forță majoră nu sunt hotărâtoare în vederea clasificării drept concesiune, întrucât riscurile respective sunt inerente fiecărui contract, fie că este vorba de un contract de achiziții publice sau de o concesiune. Un risc de operare ar trebui înțeles drept riscul de expunere la situațiile neprevăzute ale pieței, putând consta fie în riscul de cerere, fie în riscul de disponibilitate sau în ambele riscuri, de disponibilitate și de cerere. Riscul de cerere trebuie înțeles ca riscul privind cererea reală pentru lucrările sau serviciile care fac obiectul contractului. Riscul de ofertă trebuie înțeles ca fiind riscul legat de furnizarea lucrărilor sau a serviciilor care fac obiectul contractului, în special riscul că furnizarea serviciilor nu va corespunde cererii. În scopul evaluării riscului de operare, valoarea actualizată netă a tuturor investițiilor, costurilor și veniturilor concesionarului ar trebui avută în vedere în mod consecvent și uniform."

a) Riscul de cerere 

În reglementarea Legii nr. 100/2016, riscul de cerere este definit ca fiind riscul privind cererea reală pentru lucrările sau serviciile care fac obiectul concesiunii de lucrări sau de servicii, care presupune posibilitatea existenței unor costuri suplimentare cum ar fi de întreținere și de finanțare, precum și a unor penalități datorate faptului că volumul sau calitatea serviciilor nu respectă standardele specificate în contract. Potrivit art. 4 alin. (1) din Legea nr. 230/2006, sistemul de iluminat public destinat exclusiv prestării serviciului de iluminat public este parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a unităților administrativ-teritoriale care aparțin proprietății publice a acestora care se bucură de folosința gratuită a sistemului. 

Prin contractul privind delegarea gestiunii sistemului de iluminat public municipiul Craiova – delegatarul procură un serviciu pentru sine, ce nu va fi înstrăinat, iar exploatarea acestuia nu se va face în schimbul unor contraprestații ale unor terțe persoane.

Acest aspect este confirmat chiar de prevederile Legii nr. 230/2006, care indică utilizatorul serviciului de iluminat public ca fiind autoritățile administrației publice locale, iar ca beneficiar al serviciului comunitatea locală în ansamblul său. 

Astfel, riscul de cerere, în sensul dispozițiilor art. 6 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 100/2016, în cadrul unui contract de delegare a serviciului de iluminat public ce vizează întreținerea, mentenanța sistemului de iluminat public si, dupa caz, modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public nu există.

b) Riscul de ofertă
Riscul de ofertă este reglementat de art. 6 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 100/2016 și presupune riscul legat de furnizarea lucrărilor sau a serviciilor care fac obiectul concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii, în special riscul că furnizarea serviciilor nu va corespunde cererii.

Riscul de ofertă poate fi împărțit în riscul de construcție și riscul operațional legat de disponibilitatea serviciilor atunci când construcția și operarea constituie cele două mari faze ale proiectului de concesiune. 

Riscurile ce revin în mod uzual autorității contractante, în cadrul unui contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public, includ imposibilitatea finanțării, lipsa capacității financiare pentru a sprijini costurile de întreținere sau de investiții.

În ceea ce privește operatorul economic căruia i s-a delegat serviciul, riscurile contractului includ, de obicei, executarea slabă a anumitor servicii, exploatarea defectuoasă a echipamentelor tehnologice și a mijloacelor de transport, neconcordanța cu indicatorii de performanță sau execuția slabă a lucrărilor de mentenanță.

De asemenea, riscurile precum creșterea costurilor operaționale și de întreținere sau riscurile politice (ex. instabilitatea politică, modificările legislative) reprezintă riscuri de operare în sarcina ambelor părți, întrucât contractul prevede mecanismul ajustării tarifelor.

Din analiza mai sus expusă rezultă că principalele riscuri inerente delegării de gestiune a serviciului de iluminat public analizate nu sunt riscuri de operare majore în sarcina operatorului serviciului, în înțelesul art. 6 din Legea nr. 100/2016, concluzia fiind aceea că riscul de operare nu se transmite în proporții semnificative operatorului. 

Sub rezerva îndeplinirii corespunzătoare a obligațiilor contractuale, toate riscurile asumate prin contractele privind delegarea de gestiune a serviciului de iluminat public sunt riscuri uzuale, generate în mare parte de evenimente care se află sub controlul părților și care sunt acoperite prin mecanisme contractuale de natura penalităților pentru nerespectarea indicatorilor regulamentului serviciului, nu implică expunerea la fluctuațiile pieței, iar operatorul are o garanție de principiu că sumele avansate pentru gestiunea serviciului de iluminat vor fi recuperate în întregime prin mecanismul ajustării tarifelor și conform altor prevederi ale Legii nr. 230/2006.

Câtă vreme riscurile de operare nu sunt transferate către operator într-o proporție semnificativă iar aceștia au garantată recuperarea integrală a costurilor prestării serviciului de iluminat public nu sunt îndeplinite condițiile impuse de normele aplicabile în vigoare pentru calificarea contractului drept contract de concesiune (cum ar fi spre exemplu în cazul contractelor de performanță energetică). 
În plus, luând în considerare din nou concluziile din “Raport asupra investigației sectoriale declanșate prin Ordinul nr. 81 din15.02.2017, emis de Președintele Consiliului Concurenței, pe piața serviciilor publice de iluminat existente la nivelul municipiilor reședință de județ din România, (pag113)” în calificarea contractelor ca fiind de concesiune sau de achiziție publică, este util să fie luată în calcul şi jurisprudența Curții de Justiție în materia contractelor de concesiune. Astfel, Curtea de Justiție a constatat că:

• Spre deosebire de contractele de achiziții publice, unde remunerația este reprezentată de  plata directă făcută de autoritate operatorului economic, în cazul concesiunilor această remunerație constă în dreptul de exploatare a propriilor prestații, concesionarul asumându-și riscul acestei exploatări (Hotărârea Parking Brixen, pct. 39-43);

• În cazul contractului de concesiune, se va aprecia dacă riscul existent a fost transferat în  totalitate sau într-o proporție semnificativă de către autoritatea contractantă, cu mențiunea că nu trebuie luate în considerare riscurile de ordin general ce rezultă din modificările reglementării, survenite în cursul executării contractului (Hotărârea pronunțată în cauza Eurawasser C-206/08, pct. 77-79);

• Riscul de exploatare economică trebuie înțeles ca riscul de expunere la hazardul pieței care se poate traduce prin riscul de concurență cu alți operatori, riscul unei inadecvări între oferta şi cererea de servicii, riscul de insolvabilitate a debitorilor prețurilor serviciilor furnizate, riscul neacoperirii integrale a cheltuielilor de exploatare prin încasări sau riscul de răspundere pentru un prejudiciu legat de o neîndeplinire a serviciului (Hotărârea pronunțată în cauza Eurawasser pct. 66-68);

   • Nu intră în sfera riscului de exploatare specific concesiunilor riscul legat de proasta gestionare sau de erorile de apreciere din partea operatorului economic, acestea fiind inerente oricărui contract, indiferent dacă acesta corespunde unui contract de achiziții publice sau unei concesionări de servicii (Hotărârea pronunțată în cauza Privater Stadler pct. 38).

Ca urmare a celor prezentate mai sus, ținând cont de faptul că riscurile de operare nu sunt transferate către operator într-o proporție semnificativă, concluzia este aceea că delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Craiova se va realiza în baza unui contract de achiziție publică de servicii, în conformitatea cu dispozițiile art. 29 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 51/2016 atribuit pe baza dispozițiilor Legii nr. 98/2016.
VII.4. Identificarea și gestionarea riscurilor în cazul contractul de achiziție de servicii

	Nr.crt
	Riscul asumat
	     Alocare
	Gestionarea riscurilor

	
	
	Administrația locală
	Împărțită
	Operator
	

	1.
	Lipsa fondurilor necesare pentru plata serviciilor


	  x
	
	
	- inserarea în contractul de delegare a  serviciului de iluminat a obligației operatorului de a prezenta un “Program anual al activității de întreținere - mentenanță a sistemului de iluminat public”, " Propuneri de realizare a lucrarilor de investitii" precum si un "Program anual pentru realizarea iluminatuui festiv" cu estimarea costurilor lunare/anuale pentru plata serviciilor/lucrarilor 

- aprobarea in CL a bugetului necesar finanțarii proiectelor aferente prestarii saerviciului de iluminat public

	2.
	Depășirea fondurilor alocate prin buget
	 x
	
	
	- monitorizarea lunară a consumurilor și verificarea situațiilor de lucrări prezentate de operator 


	3.
	Întreruperea in funcționare a iluminatului public - neîndeplinirea indicatorilor de performanța ai serviciului stabiliți prin contractul de delegare

	
	
	x
	- inserarea în contract a obligației operatorului delegat de a planifica și de a realiza activitățile de mentenanța prevăzute în legislație, de a organiza și administra evidența sesizărilor primite, de a întocmi rapoarte lunare detaliate privind prestarea serviciilor, de a menține în permanență personal de monitorizare si interventie pentru eliminareadefectiunilor apartute in iluminatul public 

- inserarea în contract a unei clauze potrivit căreia operatorul delegat va răspunde integral pentru orice reclamație în legătură cu eventualele problemele cauzate de nefuncționarea iluminatului și pentru toate operațiunile sau procedeele de execuție folosite.

- inserarea in contract a unor penalități , daca operatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract, conform programului de servicii si lucrări  sistem de iluminat public

-inserarea în contract a unor penalități pe zi întârziere pentru nerespectarea indicatorilor de performanță ai serviciului, perceperea de despăgubiri/rezilierea unilaterală a contractului 

 - reprezentanții autorității publice locale vor verifica îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract



	4.
	Exploatarea defectuoasă a echipamentelor tehnologice și a mijloacelor de transport
	
	
	x
	- inserarea în contract a unei clauze potrivit căreia operatorul delegat răspunde de  daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice prin exploatarea defectuoasă a echipamentelor tehnologice și a mijloacelor de transport

	5.
	Fluxul informațional slab între entitățile implicate 
	
	x
	
	- Evidența sesizărilor/reclamațiilor va fi ținută într-un registru unic de reclamații și sesizări în format electronic. 
- orice sesizare/reclamație va fi comunicată echipelor de intervenție cât mai urgent cu putința atât telefonic cat si pe email

- control lunar efectuat de către reprezentanții autorităților publice  de verificare a serviciilor și lucrărilor prestate de operator

- permiterea accesului reprezentanților autorităților publice la toate documentele necesare, în vederea verificării cantității și calității serviciilor

	6.
	Creșterea costurilor operaționale și de întreținere
	
	 x
	
	- inserarea în contract a clauzelor privind ajustarea prețului 

	7.
	Riscuri de modificări legislative
	
	 x
	
	Risc de operare în sarcina ambelor părți, care poate fi gestionat prin intermediul unor acte adiționale la contract



Capitolul VIII. Concluzii și recomandări

  
Înființarea și gestionarea unui serviciu cu personalitate juridica sau al unui operator regional, respectiv darea în administrare în gestiune directă a serviciului de iluminat public pe raza administrativ teritorială a municipiului Craiova, destinat exploatării, întreținerii, mentenanței sistemului de iluminat public, reabilitării, modernizării si extinderii rețelelor de iluminat public precum si realizarea iluminatului festiv cu personal specializat și cu dotare tehnică necesară prestării unui serviciu de calitate, ar presupune costuri financiare inițiale importante pentru bugetul local. De asemenea, în acest caz există riscurile legate de lipsa experienței, de întârzieri generate de înființarea și organizarea unui astfel de serviciu și de obținerea autorizațiilor și licențelor necesare.

 Delegarea gestiunii serviciului de iluminat public și desemnarea unui operator prin încheierea unui contract de achiziție publică, în conformitate cu legislația în vigoare, va conduce la stabilirea unor prețuri reale pentru serviciile prestate, rezultatul unei piețe concurențiale. Alegerea unui operator este pe deplin justificată și financiar, respectându-se principiile descentralizării și eficientizării cerute de normele europene.

  În contextul considerațiilor de mai sus, şi în mod special a faptului că operatorul infrastructurii de iluminat public nu iși asumă riscul neacoperirii cheltuielilor de exploatare și de investiții, acesta încasând contravaloarea integrală a serviciilor sau lucrailor prestate de la UAT, se poate concluziona că atribuirea serviciul de iluminat public se califica drept contract de achiziţie publică.

  De asemenea este recomandat ca serviciul de iluminat public sa fie delegat unui operator care sa dețină cel putin următoarele:


- capacitate tehnică de gestionare (dotarea cu utilaje specifice, spațiu de depozitare mijloace de transport și de intervenție);


- pregătire profesională a angajaților atestați conform legii; 


- Licența ANRSC - clasa 2 (se poate obține ulterior semnării contractului de delegare - în max 90 de zile de la semnarea contractului de delegare, dar autoritatea publică trebuie sa verifice existenta dotărilor tehnico-materiale și de personal conforme cu cerințele din regulamentul de licențiere al ANRSC, cerințe de calificare ce vor trebui luate în calcul în cadrul procedurii de achiziție )


- atestat ANRE corelat cu cerințele autorității contractante; 

2

